## 统一报价表 Quotation form
太空舱第二轮统一报价表 / Capsule cabin — Round 2 unified quotation form
供应商：满天星太空舱 MantianStar（公司全称未写） 参考型号：PX5 8.5m（E5 同配同价） 黄色＝第一轮报价里没有，请补；橙色＝写了但不清楚，请确认。
目的港：巴西桑托斯（Santos）。请按巴西电压（127V 或 220V，60Hz）和 NBR 14136 插座标准报价。
类别 | 项目 | Item | 第一轮报价内容 / Round 1 | 请填写 / Your answer | 说明 / Note
商务 | 报价主体与联系人 | Company & contact | 只有品牌「满天星」，公司全称、厂址、联系人都没写 |  | 请写公司全称、工厂地址、对接人和电话/微信；贸易商请注明生产工厂
商务 | 币种 | Currency | 未写（量级看应是美元） |  | 请写明币种
商务 | 价格条款 | Trade term | EXW |  | 请同时报 EXW 和 FOB（写明港口），并报 CIF 巴西桑托斯（Santos）
商务 | 含税/开票 | Tax / invoice | 文件名写「不含税」，开票税点未写 |  | 请写明是否含税、开票税点；出口是否可退税后报价
商务 | 运费 | Freight | 不含 |  | 请报 40HQ 到桑托斯港的海运费
商务 | 报价有效期 | Validity | 未写；文件名 0916，可能已过期 |  | 请写报价有效期
商务 | 生产周期 | Lead time | （未提供） |  | 请写下单到出厂的天数（按套数）
商务 | 付款方式 | Payment | （未提供） |  | 请写付款方式
商务 | 阶梯价 | Volume price | （未提供） |  | 请报 1 / 5 / 10 套的单价
商务 | 装柜 | Container loading | （未提供） |  | 请写一个 40HQ 能装几套、是否需开顶柜/框架柜
商务 | 质保 | Warranty | （未提供） |  | 请写整体、结构、门窗、电器各自的质保期和海外售后方式
商务 | 认证与检测报告 | Certificates | （未提供） |  | 请附现有认证/检测报告（防火、结构、电气），说明能否出 CE 等
商务 | 包装 | Packaging | （未提供） |  | 请写出口包装方式
尺寸 | 外形尺寸 | Size L×W×H | 8.5 × 3.3 × 3.3 m
尺寸 | 面积 | Area | 28 ㎡（使用面积） |  | 请注明是占地面积还是使用面积
尺寸 | 整机重量 | Weight | 6,500 kg |  | 请写整机重量（影响吊装和海运）
尺寸 | 入住人数 | Occupants | 2–4 人 |  | 请写建议入住人数和户型（几张床）
结构 | 主体框架 | Main frame | 镀锌钢框架，型材规格、壁厚未写 |  | 请写主框架型材规格、壁厚、焊接/防锈工艺
结构 | 外墙 | Exterior skin | 氟碳烤漆航空铝板，厚度未写 |  | 请写外墙板材料和厚度
结构 | 保温 | Insulation | 聚氨酯发泡 10–15 cm |  | 请写保温材料、厚度（墙、顶、地分别）
结构 | 抗震/抗风/防火 | Seismic / wind / fire | （未提供） |  | 请写抗风等级、防火等级及依据
内装 | 内墙 | Interior wall | 碳晶板 + 铝合金
内装 | 吊顶 | Ceiling | 全铝合金定制吊顶
内装 | 地面 | Floor | 石塑防水地板，厚度和基层未写 |  | 请写地板和基层厚度
内装 | 底部/底盘 | Bottom / base | （未提供） |  | 请写底部封板和支撑做法
门窗 | 入户门与锁 | Door & lock | 不锈钢定制门，智能防水门禁 |  | 请写门的材质和锁的类型
门窗 | 玻璃幕墙 | Glass wall | 6+12A+6 中空 LOW-E 钢化 |  | 请写大玻璃面的规格
门窗 | 窗户 | Windows | 断桥铝，双层中空 LOW-E 钢化，带纱窗 |  | 请写窗框材料与玻璃规格
门窗 | 天窗/遮阳 | Skylight | 顶部电动遮阳帘；天窗玻璃规格未写 |  | 请写有无天窗及玻璃规格
门窗 | 阳台 | Balcony | 全景阳台，6+1.52+6 钢化夹胶玻璃护栏
卫浴 | 马桶 | Toilet | 「高档马桶」，品牌未写 |  | 请写马桶品牌型号
卫浴 | 洗手台/龙头/镜 | Basin / faucet / mirror | 洗手台/镜/地漏，「品牌龙头」未写品牌 |  | 请写台盆、龙头品牌和镜子
卫浴 | 淋浴/浴霸/隔断 | Shower / heater / partition | 高档花洒；风暖多合一浴霸；单向磨砂钢化玻璃 |  | 请写淋浴、浴霸、隔断配置
电气 | 电线 | Wiring | 预留水电管线，线径未写 |  | 请写电线规格
电气 | 电压与插座（巴西） | Voltage & sockets (Brazil) | （未提供） |  | 巴西电压各州不同（127V 或 220V，60Hz），插座为 NBR 14136：请按项目地确认电压，并报按巴西标准做的价格
电气 | 配电与开关 | Distribution | 插卡取电、集成灯控面板；配电箱未写
电气 | 照明 | Lighting | 飞利浦筒灯 + 氛围灯 + 户外阳台灯 + 户外轮廓灯带
电器 | 空调 | Air conditioner | 含，美的变频冷暖 1 台 |  | 请写是否含空调、品牌、匹数
电器 | 热水器 | Water heater | 含，美的储水式 1 台 |  | 请写是否含热水器、品牌、容量
软装 | 窗帘 | Curtains | 电动窗帘轨道 + 顶部电动遮阳帘
软装 | 入户梯 | Entrance steps | 选配，未报价 |  | 请写入户梯是否含、价格
软装 | 家具/厨房 | Furniture / kitchen | 床、沙发、厨房等列为选配，未报价 |  | 请给选配项逐项报价
价格 | 单价（1/5/10 套） | Unit price |  |  | 请写币种
价格 | 40HQ 到桑托斯海运费 | Freight to Santos
价格 | 选配逐项报价 | Options |  |  | 可另附