## 统一报价表 Quotation form
太空舱第二轮统一报价表 / Capsule cabin — Round 2 unified quotation form
供应商：SUZHOU XIAOZHENG TRADING CO.,LTD（苏州常熟，贸易商） 参考型号：Cabin-1 8.0m（无 8.5m，最接近） 黄色＝第一轮报价里没有，请补；橙色＝写了但不清楚，请确认。
目的港：巴西桑托斯（Santos）。请按巴西电压（127V 或 220V，60Hz）和 NBR 14136 插座标准报价。
类别 | 项目 | Item | 第一轮报价内容 / Round 1 | 请填写 / Your answer | 说明 / Note
商务 | 报价主体与联系人 | Company & contact | 苏州晓正贸易（常熟），贸易商；工厂名未写 |  | 请写公司全称、工厂地址、对接人和电话/微信；贸易商请注明生产工厂
商务 | 币种 | Currency | USD |  | 请写明币种
商务 | 价格条款 | Trade term | EXW（起运地写上海） |  | 请同时报 EXW 和 FOB（写明港口），并报 CIF 巴西桑托斯（Santos）
商务 | 含税/开票 | Tax / invoice | （未提供） |  | 请写明是否含税、开票税点；出口是否可退税后报价
商务 | 运费 | Freight | 不含（EXW） |  | 请报 40HQ 到桑托斯港的海运费
商务 | 报价有效期 | Validity | 至 2026-10-27 |  | 请写报价有效期
商务 | 生产周期 | Lead time | 一处写「现货」，一处写「生产 20–30 天」，矛盾 |  | 请写下单到出厂的天数（按套数）
商务 | 付款方式 | Payment | 30% 预付，70% 发货前付清 |  | 请写付款方式
商务 | 阶梯价 | Volume price | （未提供） |  | 请报 1 / 5 / 10 套的单价
商务 | 装柜 | Container loading | （未提供） |  | 请写一个 40HQ 能装几套、是否需开顶柜/框架柜
商务 | 质保 | Warranty | （未提供） |  | 请写整体、结构、门窗、电器各自的质保期和海外售后方式
商务 | 认证与检测报告 | Certificates | 称有国家防火建材质检中心 A 级报告，未附 |  | 请附现有认证/检测报告（防火、结构、电气），说明能否出 CE 等
商务 | 包装 | Packaging | （未提供） |  | 请写出口包装方式
尺寸 | 外形尺寸 | Size L×W×H | 8.0 × 3.2 × 2.8 m
尺寸 | 面积 | Area | 25.6 ㎡ |  | 请注明是占地面积还是使用面积
尺寸 | 整机重量 | Weight | 约 4 t |  | 请写整机重量（影响吊装和海运）
尺寸 | 入住人数 | Occupants | （未提供） |  | 请写建议入住人数和户型（几张床）
结构 | 主体框架 | Main frame | 150×100×3.0 镀锌方管，副框 100×50×2.0 / 50×30×1.5，满焊 |  | 请写主框架型材规格、壁厚、焊接/防锈工艺
结构 | 外墙 | Exterior skin | 镀锌钢板 + 汽车氟碳漆 |  | 请写外墙板材料和厚度
结构 | 保温 | Insulation | 岩棉，厚度未写 |  | 请写保温材料、厚度（墙、顶、地分别）
结构 | 抗震/抗风/防火 | Seismic / wind / fire | 抗震 10 度（原文）、A 级防火、满焊；沿海加厚为选配 |  | 请写抗风等级、防火等级及依据
内装 | 内墙 | Interior wall | 碳晶板，硅酸钙板打底
内装 | 吊顶 | Ceiling | 碳晶板
内装 | 地面 | Floor | SPC 地板 + 水泥纤维板，厚度未写 |  | 请写地板和基层厚度
内装 | 底部/底盘 | Bottom / base | （未提供） |  | 请写底部封板和支撑做法
门窗 | 入户门与锁 | Door & lock | 定制入户门带锁，材质未写 |  | 请写门的材质和锁的类型
门窗 | 玻璃幕墙 | Glass wall | （未提供） |  | 请写大玻璃面的规格
门窗 | 窗户 | Windows | 断桥铝，5+12A+5 中空钢化 |  | 请写窗框材料与玻璃规格
门窗 | 天窗/遮阳 | Skylight | （未提供） |  | 请写有无天窗及玻璃规格
门窗 | 阳台 | Balcony | 仅 Cabin-2 带小露台
卫浴 | 马桶 | Toilet | （未提供） |  | 请写马桶品牌型号
卫浴 | 洗手台/龙头/镜 | Basin / faucet / mirror | （未提供） |  | 请写台盆、龙头品牌和镜子
卫浴 | 淋浴/浴霸/隔断 | Shower / heater / partition | （未提供） |  | 请写淋浴、浴霸、隔断配置
电气 | 电线 | Wiring | 1.5 / 2.5 / 6 mm² |  | 请写电线规格
电气 | 电压与插座（巴西） | Voltage & sockets (Brazil) | 含插座和工业插头，标准与电压未写 |  | 巴西电压各州不同（127V 或 220V，60Hz），插座为 NBR 14136：请按项目地确认电压，并报按巴西标准做的价格
电气 | 配电与开关 | Distribution | 配电箱、漏保、弱电箱、开关
电气 | 照明 | Lighting | LED 筒灯
电器 | 空调 | Air conditioner | （未提供） |  | 请写是否含空调、品牌、匹数
电器 | 热水器 | Water heater | （未提供） |  | 请写是否含热水器、品牌、容量
软装 | 窗帘 | Curtains | （未提供）
软装 | 入户梯 | Entrance steps | （未提供） |  | 请写入户梯是否含、价格
软装 | 家具/厨房 | Furniture / kitchen | 不含家具家电 |  | 请给选配项逐项报价
价格 | 单价（1/5/10 套） | Unit price |  |  | 请写币种
价格 | 40HQ 到桑托斯海运费 | Freight to Santos
价格 | 选配逐项报价 | Options |  |  | 可另附